Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ МОУ «Лицей № 7» от «29» февраля 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципального общеобразовательного учреждения

«Лицей № 7»,

Республика Мордовия, г. Саранск, проспект 70 лет Октября, дом 102

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  | 1 | перепад высоты на выезде из калитки при входе на территорию | К, С | установка кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников с целью оказания им помощи при въезде на территорию  |  ремонт текущий |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | есть |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  |  |  |  |  |
|   | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |   |   |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)  | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Путь (пути) движения на территории | **ДП-И** (О, Г, У) **ДЧ-И** (К, С,) |   | 1 | ремонт текущий |
| Автостоянка и парковка | ВНД |   |  | технические решения невозможны |

\* указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем;  **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

 Комментарий к заключению: доступность зоны частичная

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ МОУ «Лицей № 7» от «29» февраля 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

Муниципального общеобразовательного учреждения

«Лицей № 7»,

Республика Мордовия, г.о. Саранск, проспект 70 лет Октября, дом 102

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  |  | Замечаний не выявлено | ДП-В |   |   |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть |  |  | Замечаний не выявлено | ДП-В |   |   |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  |  | Замечаний не выявлено | ДП-В |   |   |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  |  | наличие порогов | К |  ликвидация порогов, установка плавных доводчиков | ремонт текущий  |
| 2.5 | Тамбур | есть |  |  | Замечаний не выявлено | ДП-В |   |   |
|   | ОБЩИЕ требования к зоне |   |   |   |  |  |   |   |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)  | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
|  Вход (входы) в здание |  **ДП-И** (О, С, Г, У), **ДУ** |   |  2 |  ремонт текущий  |

\* указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем;  **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

 Комментарий к заключению: доступность зоны частичная

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ МОУ «Лицей № 7» от «29» февраля 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципального общеобразовательного учреждения

«Лицей № 7»,

Республика Мордовия, г.о. Саранск, проспект 70 лет Октября, дом 102

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  |  | Замечаний не выявлено | ДП-В |  |  |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  |  | Отсутствие рельефных пластин с номерами этажей | С | обозначение первых и последних ступеней лестничных маршей контрастной окраской, установка рельефных пластин с номерами этажей | ремонт текущий  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  | Подъём инвалидов-колясочников выше 1 этажа не возможен | К, О |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  | Подъём инвалидов-колясочников выше 1 этажа не возможен | К, О |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  |  | Отсутствие маркировки на дверях | С | оснащение стеклянных дверей яркой маркировкой | ремонт текущий  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  |  | Замечаний не выявлено | ДП-В |  |  |
|   | ОБЩИЕ требования к зоне |   |  |  |  |  |  |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)  | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Лестница (внутри здания) | **ДП-И** (Г) **ДЧ-И** (О, С, Г) |   | 3  | ремонт текущий  |
| Пандус (внутри здания) | **ВНД**  |   |   | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| Лифт пассажирский (или подъемник) |  **ВНД** |   |   | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |

 \* указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем;  **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

 Комментарий к заключению: доступность зоны частичная

Приложение 4

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ МОУ «Лицей № 7» от «29» февраля 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Муниципального общеобразовательного учреждения

«Лицей № 7»,

Республика Мордовия, г.о. Саранск, проспект 70 лет Октября, дом 102

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | Есть |  | 4 | Узкие дверные проемы, стеклянные двери без яркой маркировки | К, С | оснащение стеклянных дверей яркой маркировкой; увеличение проемов дверных проходов | ремонт текущий  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | Есть |  | 5 | Узкие дверные проемы, стеклянные двери без яркой маркировки | К, С | оснащение стеклянных дверей яркой маркировкой; увеличение проемов дверных проходов | ремонт текущий  |
|   | ОБЩИЕ требования к зоне |   |  |  |  |  |   |   |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)  | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
|  Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | **ДП-И** (О, Г, У) **ДЧ-И** (К, С) |   |  4, 5 | ремонт текущий   |

\* указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем;  **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступность зоны частичная

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ МОУ «Лицей № 7» от «29» февраля 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципального общеобразовательного учреждения

«Лицей № 7»,

Республика Мордовия, г.о. Саранск, проспект 70 лет Октября, дом 102

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  | 6 | Узкие дверные проемы | К | увеличение проемов дверных проходов | ремонт текущий  |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | есть |  | 7 | Узкие дверные проемы | К, С | увеличение проемов дверных проходов | ремонт текущий  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть |  |  | Замечаний не выявлено | ДП-В |  |  |
|   | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)  | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
|  Санитарно-гигиенические помещения | **ДУ (К, С),**  **ДП-И** (О, Г, У)  |   |  6, 7 | ремонт текущий  |

\* указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем;  **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступность зоны частичная

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ МОУ «Лицей № 7» от «29» февраля 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

Муниципального общеобразовательного учреждения

«Лицей № 7»,

Республика Мордовия, г.о. Саранск, проспект 70 лет Октября, дом 102

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет |  |  |  | Г, У |  |  |
| 6.2 | Акустические средства | ннет |  |  |  | С | капитальный ремонт электропроводки | ремонт текущий  |
| 6.3 | Тактильные средства | ннет |  |  |  | С, У |  |  |
|   | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)  | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
|  Система информации и связи (на всех зонах) |  ВНД |   |   | ремонт текущий   |

\* указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем;  **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: недоступно для всех категорий