****

***При движении гражданина от остановки «Есенина» необходимо перейти ул. Веселовского по пешеходному переходу и двигаться по тротуару к зданию***

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: ***нет***

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ***100 м***

3.2.2 время движения (пешком) ***5 - 7 мин***

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), ***да***

3.2.4 Перекрестки: ***нерегулируемые****;*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* ***нет***

3.2.6 Перепады высоты на пути: ***нет***

Их обустройство для инвалидов на коляске: ***нет***

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п/п | **Категория инвалидов**(вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта**(формы обслуживания)\* |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** | **«ДУ»** |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | **«ДУ»** |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | **«ДУ»** |
| 4 | с нарушениями зрения | **«ДУ»** |
| 5 | с нарушениями слуха | **«ДУ»** |
| 6 | с нарушениями умственного развития | **«ДУ»** |

\* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п/п | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности,** **в том числе для основных категорий инвалидов\*\*** |
|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | **ДП-В** |
| 2 | Вход (входы) в здание | **ДП-В** |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | **ДЧ-В** |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | **ДЧ-В** |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | **ДП-В** |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | **ДЧ-В** |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | **ДП-В** |

**\*\*** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**: **Состояние доступности объекта оценено, как доступно частично всем.**

**4. Управленческое решение** (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п \п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается, доступ обеспечен |
| 8. | **Все зоны и участки** | Текущий ремонт |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ ***до декабря 2019г.***

в рамках исполнения ***плана по обеспечению доступности объекта ГБОУ РМ «Саранская общеобразовательная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья»***

 *(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ***беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект***

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ***доступно в полном объёме***

4.4. Для принятия решения **требуется,** не требуется *(нужное подчеркнуть):*

1. ***техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;***

1. ***согласование работ с надзорными органами;***
2. ***согласование с (собственником объекта).***

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

***Школьный информационный сайт***

*(наименование сайта, портала)*

**5. Особые отметки**

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на \_\_2\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

2. Входа (входов) в здание на \_\_3\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

3. Путей движения в здании на \_\_2 \_\_\_\_\_\_ л.

4. Зоны целевого назначения объекта на \_\_2 \_\_\_\_\_\_ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на \_\_2\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на \_\_2\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_19\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Директор ГБОУ РМ «Саранская

общеобразовательная школа» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Храмов

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

 **I. Результаты обследования:**

**2.Территории, прилегающей к зданию (участка)**

***ГБОУ РМ «Саранская общеобразовательная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья»***

***Республика Мордовая г. Саранск, проспект 60 лет Октября, д. 111***

 Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально****планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  |  | отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе в здание | С нарушением зрения | Нанести предупреждающую тактильную разметку при входе в здание | Работы в порядке текущего ремонта |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  |  | Требуется ремонт асфальтового покрытия | С нарушением зрения, опорно-двигательного аппарата |  | Работы в порядке текущего ремонта |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть |  |  | Отсутствует предупреждающая, тактильная разметка | С нарушением зрения | Нанести предупреждающую тактильную разметку | Работы в порядке текущего ремонта |
| 1.4 | Пандус (наружный) | есть | - | - | Замечаний нет | - | - | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | Отсутствуют материалы | - | - | Работы в порядке текущего ремонта |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| **Территории, прилегающей к зданию** | **ДП-В** | - | - | Текущий ремонт |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_***Состояние доступности объекта оценено, как доступно полностью всем***

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

**I. Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

***ГБОУ РМ «Саранская общеобразовательная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья»***

***Республика Мордовия, г. Саранск, проспект 60 лет Октября, д. 111***

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Основной главный вход |
| 2.1. | Лестница (наружная) | есть | - | - | - | - | - | Текущий ремонт |
| 2.2. | Пандус (наружный) | есть | - | - | Замечаний нет | - | - | - |
| 2.3. | Входная площадка (перед дверью) | есть | - | - | Перепад высоты 15см. | - | Возможна перепланировка | Текущий ремонт |
| 2.4. | Дверь (входная) | есть | - | - | Замечаний нет | - | - | - |
| 2.5. | Тамбур | есть | - | - | - | - | - | Текущий ремонт |
| Запасной выход справа |
| 2.6. | Лестница (наружная) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 2.7. | Пандус (наружный) | есть | - | - | Замечаний нет | - | - | - |
| 2.8. | Входная площадка (перед дверью) | есть | - | - | Замечаний нет | - | - | - |
| 2.9. | Дверь (входная) | есть | - | - | Замечаний нет | - | - | - |
| 2.10. | тамбур | есть | - | - | Требуется ремонт | - | - | Текущий ремонт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Площадка перед внутренней лестницей | есть | - | - | Замечаний нет | - | - | - |
| 2.12. | Лестница (внутренняя0 | есть | - | - | Отсутствуют перила | Инвалиды колясочники | - | Установить перила невозможно, узкая ширина марша |
| 2.13. | Пандус (внутренний) | есть | - | - | Не соответствует ширина марша | Инвалиды-колясочники | - | Ширину марша изменить нельзя |
| Запасной выход слева |
| 2.14. | Лестница наружная | есть | - | - | Требуется ремонт | - | - | Текущий ремонт |
| 2.15. | Пандус (наружный) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 2.16. | Входная площадка (перед дверью) | есть | - | - | Требуется ремонт | - | - | Текущий ремонт |
| 2.17. | Дверь (входная) | есть | - | - | Замечаний нет | - | - | - |
| 2.18. | Тамбур | есть | - | - | Замечаний нет | - | - | - |
| 2.19. | Площадка перед внутренней лестницей | есть | - - | - | Замечаний нет | - | - | - |
| 2.20 | Пандус | есть |  | - | Не соответствует ширина марша | Инвалиды-колясочники | - | Ширину марша изменить невозможно |
| 2.21. | Лестница (внутренняя) | есть |  | - | Отсутствуют перила | Инвалиды-колясочники | - | Перила установить невозможно, узкая ширина марша |
| 2.22 | Общие требования к зоне | - | - -  | - | Отсутствуют информационные таблички, тактильные ручки. | - | Установить таблички, тактильные ручки. | Текущий ремонт |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
|  Основной вход | ДП-В - | - | - | Не нуждается |
| Запасной выход справа | ДП-В | - | - | Не нуждается |
| Запасной выход слева | ДЧ-В | - | - | Текущий ремонт |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению :\_**Состояние доступности объекта оценено, как доступно полностью всем**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

**I Результаты обследования:**

***ГБОУ РМ «Саранская общеобразовательная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья»***

Адрес объекта ***430023 г. Саранск, проспект, 60 лет Октября, д.111***

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | - | - | Отсутствуют информационные таблички о препятствиях | Нарушением зрения, слуха | Установить информационные таблички о препятствиях | Текущий ремонт |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | - | - | Не соответствует ширина марша меньше 1,35=1,10, отсутствуют контрастные цветовые полосы на первой и последней ступени марша, установить тактильные полосы, предупреждающие об окончании перил | Нарушениями зрения, слуха, опорно – двигатель-ново аппарата | Ширину марша изменить невозможно, только при реконструкции здания, нанести контрастные цветовые полосы на ступеньках марша, установить тактильные предупреждающие полосы об окончании перил | Текущий ремонт |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | - | - | Не соответствует ширина марша | Нарушениями опорно –двигательно -но аппарата | Ширину марша изменить невозможно, только при реконструкции здания | Технические решения невозможны – организация альтернативной формы |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Дверь | есть | - | - | - | - | - | - |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствует предупредительная информация о препятствиях, отсутствуют тактильные предупреждающие полосы | Нарушениями зрения, слуха | Установить тактильные, предупреждающие полосы | Текущий ремонт |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| **Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации** | **ДЧ-В** |  |  | не нуждается |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению :\_**Состояние доступности объекта оценено, как доступно частично всем.**

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

**I Результаты обследования:**

1. **Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

***ГБОУ РМ «Саранская общеобразовательная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья»***

Адрес объекта ***430023 г. Саранск, проспект 60 лет Октября, д. 111***

 Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержа-ние | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть |  |  | несоответствие ширины дверных проёмов | Передвигающиеся на креслах - колясках | Расширениедверных проёмов возможно только при реконструкции здания | Индивидуальное решение с ТСР |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствуют информирующие обозначения помещений | Нарушениями зрения и слуха | Установить информирующие таблички с дублирующими рельефными знаками | Текущий ремонт |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| **Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта** |  **ДЧ-В** |  |  | Индивидуальные решения с помощью ТСР |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению : **Состояние доступности объекта оценено, как доступно частично всем**

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

**I Результаты обследования:**

**3.Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II – места приложения труда**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержа-ние | Виды работ |
| Место приложения труда | нет | - | - | - | - | - | - |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Место приложения труда | - | - | - | - |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

**I Результаты обследования:**

**4.Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант III – жилые помещения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержа-ние | Виды работ |
| Жилые помещения | нет | - | - | - | - | - | - |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Жилые помещения | - |  |  | - |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

**I Результаты обследования:**

**5.Санитарно-гигиенических помещений**

***ГБОУ РМ «Саранская общеобразовательная школа для***

***детей с ограниченными возможностями здоровья»***

Адрес объекта ***430023 г Саранск, проспект 60 лет Октября. Д. 111***

 Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| **Санитарно-гигиенических помещений** | **ДП-В** |  |  | Текущий ремонт |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено, как доступно полностью всем**

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

***ГБОУ РМ «Саранская общеобразовательная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья»***

Адрес объекта ***430023г. Саранск, проспект 60 лет Октября, д. 111***

 Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет |  |  | Отсутствует электронное табло с бегущей строкой, с возможностью звукового оповещения | инвалиды с нарушениями зрения | Обновить информационные таблички о помещениях и специалистах,приобрести электронное табло | Текущий ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  |  | инвалиды с нарушениями слуха |  |  |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | Отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасностях | инвалиды с нарушениями зрения | Установить тактильные средства предупреждения об опасности | Текущий ремонт, |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствует система предупреждения световая, синхронно со звуком |  | Установить дублирующую световую сигнализацию | Текущий ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР |

**II Заключение по зоне**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| **Системы информации на объекте** | **ДЧ-В** |  |  | Текущий ремонт,Индивидуальные решения с помощью ТСР |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности оценено, как доступно частично всем.**