ИНФОРМАЦИЯ

об объекте социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта МОУ «Средняя общеобразовательная школа №40»

1.2. Адрес объекта 4300333 Республика Мордовия г.  Саранск ул. Севастопольская д.46.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание ___4____ этажей, ____8077,0________ кв.м.

- часть здания ___-_______ этажей (или на ______-_____ этаже), _______-__ кв.м.

1.4. Год постройки здания ___1989______, последнего капитального ремонта ____-__________

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ___2016_____, капитального _____-____

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №40» (МОУ «Средняя школа №40»)

1.7. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.8. Юридический адрес организации (учреждения) 4300333 Республика Мордовия г.  Саранск ул. Севастопольская д.46

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования Департамента по социальной политике Администрации г.о. Саранск

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты _430005  Республика Мордовия г. Саранск ул. Богдана Хмельницкого 57________________________

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое

___________Образование_______________________________________________________________

2.2 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) -  дети

2.3 Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью по слуху

2.4 Виды услуг образовательные услуги

2.5 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 1296 чел/день, вместимость 1296человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - Да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусные остановки «Нарсуд», « Эверест», « Севастопольская» по проспекту 70 Лет Октября,

по улице Севастопольская  до образовательного учреждения - МОУ «СОШ №40»  наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  - _ автобусы  № 1,17

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта  200-300  м

3.2.2 время движения (пешком) 5-7  мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

Перепады высоты на пути: есть, нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) |
| --- | --- | --- |
|  |  | «А» доступность всех зон и помещений - универсальная | «Б» специально выделенные участки и помещения | «ДУ» доп.помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно | «Нет» не организована доступность |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |  |  | + |
|  | в том числе инвалиды: |  |  |  |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках |  |  |  | + |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата |  |  |  | + |
| 4 | с нарушениями зрения |  |  |  | + |
| 5 | с нарушениями слуха |  |  |  | + |
| 6 | с умственными нарушениями | + |  |  | + |

4. Управленческое решение (предложения по адаптации объекта)

4.1. Мер по адаптации не требуется (объект доступен для МГН) ____-________________________________

4.2. Адаптация в порядке ремонта (текущего, капитального) в период _______-________________________

4.3. Адаптация с помощью вспомогательных ТСР (указать) _

Адаптация  с помощью ТСР, указать новые средства слабослышащих групп:

- Инструкционная система Univox CLS-5.

- Сигнализатор звука TS -2000D.

- Информационное табло бегущая строка для улиц.

- Информационное табло бегущая строка для помещений.

Слабовидящие группы:

- Звуковой маяк Smart Bell беспроводной кнопкой.

- Тактильные пиктограммы с азбукой Брайля.

- Противоскользящий угол для помещений.

- Тактильные ленты.

- Ленты повышенной контрастности.

- Круг на дверь повышенной контрастности.

Маломобильные группы

- Кнопка вызова беспроводная.

- Информационная табличка кнопка вызова.

- Локтевой смеситель для раковины

- Керамический унитаз с откидными подлокотниками.

- Удлиненный прямой стационарный опорный поручень.

- Пандус перекатный  ширина 70см, длина 50,77 см, противоскользящая поверхность.

4.4. Технические решения невозможны, адаптации не подлежит (причины) ___-________________________

4.4. Организация альтернативной формы обслуживания (указать) _______-____________________________

4.6. Требуются дополнительные согласования (с кем) либо: в сфере проектирования и строительства, архитектуры администрации г.о. Саранск, техническая экспертиза, разработка проектно – сметной документации, согласование  с вышестоящей организацией, согласование с потребителем, согласование с общественной  организацией инвалидов.

имеются заключения иных организаций (указать, приложить)  - нет

4.7. Размещение информации на открытом информационном ресурсе (карте доступности) сайт школы

Уполномоченный представитель объекта Директор школы      Баранов Сергей Васильевич

(Должность, Ф.И.О.)

Координаты для связи    _____55-79-98_____

Приложение 1

Результаты обследования

Территории, прилегающей к объекту

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №40»

| № | Наименование структурно функционированного элемента зоны | Наличие элемента | Содержание | Работы по адаптации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Да/нет |  |  |
| 11. | Вход (входы) на территорию | да | Соответствует нормам СанПина | - |
| 22. | Пути движения на территории | да | Соответствует нормам СанПина | - |
| 33. | Лестница (наружная) | да | Не соответствует нормам СанПина | приведение в соответствие с нормами СанПина |
| 44. | Пандус (наружный) | да | Соответствует нормам СанПина |  |
| 55. | Автостоянка и парковка | нет | - | - |

Заключение: Текущий ремонт лестницы. Индивидуальное решение  с СТР.

Приложение 2

Результаты обследования

Входа  (входов) в здание

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №40»

| № | Наименование структурно функционированного элемента зоны | Наличие элемента | Содержание | Работы по адаптации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Да/нет |  |  |
| 11. | Лестница (наружная) | да | Не соответствует нормам СанПина | приведение в соответствие с нормами СанПина |
| 22. | Пандус (наружный) | да | Соответствует нормам СанПина | - |
| 33. | Входная площадка (перед дверью) | да | Не соответствует нормам СанПина | приведение в соответствие с нормами СанПина |
| 44. | Дверь (входная) | да | Не соответствует нормам СанПина | приведение в соответствие с нормами СанПина |
| 55. | Тамбур | да |  |  |

Заключение:        Индивидуальное решение  с СТР.

Приложение 3

Результаты обследования

Пути (путей движения внутри здания в т.ч. путей эвакуации)

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №40»

| № | Наименование структурно функционированного элемента зоны | Наличие элемента | Содержание | Работы по адаптации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Да/нет |  |  |
| 11. | Коридор (вестибюль, зона ожидания) | да | Не соответствует нормам СанПина | приведение в соответствие с нормами СанПина |
| 22. | Лестница (внутри здания) | да | Не соответствует нормам СанПина | - |
| 33. | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |
| 44. | Лифт пассажирский (или подъемник ) | нет |  |  |
| 55. | Дверь | да |  | приведение в соответствие с нормами СанПина |
| 66. | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | да |  | приведение в соответствие с нормами СанПина |

Заключение:       Индивидуальное решение  с СТР.

Приложение 4

Результаты обследования

Зоны целевого назначения объекта

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №40»

| № | Наименование структурно функционированного элемента зоны | Наличие элемента | Содержание | Работы по адаптации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Да/нет |  |  |
| 11. | Кабинетная форма обслуживания | да | Медпункт, стоматологический кабинет | приведение в соответствие с нормами СанПина |
| 22. | Зальная форма обслуживания | да |  | - |
| 33. | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |
| 44. | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |
| 55. | Кабина индивидуслышного обслуживания | нет | - | - |

Заключение:       Индивидуальное решение  с СТР.

Приложение 5

Результаты обследования

Зоны целевого назначения здания

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №40»

| № | Наименование структурно функционированного элемента зоны | Наличие элемента | Содержание | Работы по адаптации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Да/нет |  |  |
| 11. | Место приложения труда | нет |  |  |

Заключение:  индивидуальное решение с ТСР

Приложение 6

Результаты обследования

Снитарно – гигиенических помещений

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №40»

| № | Наименование структурно функционированного элемента зоны | Наличие элемента | Содержание | Работы по адаптации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Да/нет |  |  |
| 11. | Туалетная комната | да | Не соответствует нормам СанПина | приведение в соответствие с нормами СанПина |
| 22. | Душевая /ванная комната | нет |  | - |
| 33. | Бытовая комната (гардеробная) | нет |  |  |

Заключение:       Индивидуальное решение  с СТР. Текущий ремонт.

Приложение 7

Результаты обследования

Системы информации на  объекте

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №40»

| № | Наименование структурно функционированного элемента зоны | Наличие элемента | Содержание | Работы по адаптации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Да/нет |  |  |
| 11. | Визуальные средства | нет | - | - |
| 22. | Акустические средства | нет | - | - |
| 33. | Тактильные средства | нет | - | - |

Заключение:       Индивидуальное решение  с СТР.