

|  |  |
| --- | --- |
| **Республика Мордовия** | «26» февраля 2016 г. |

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Вид (наименование) объекта Общеобразовательное учреждение

1.2. Адрес объекта г.Саранск, проспект 70 лет Октября, дом 102

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание 3 этажа, 7444 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1985, последнего капитального ремонта НЕТ

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2016, капитального НЕТ

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 7», МОУ «Лицей № 7»

1.7. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.8. Юридический адрес организации (учреждения) г.Саранск, проспект 70 лет Октября, дом 102

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования Департамента по социальной политике Администрации г.о. Саранск

1.12. Адрес вышестоящей организации г.Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 57

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Городским пассажирским транспортом

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) Да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; **регулируемые**, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть** (перепад высоты на выезде из калитки при входе на территорию 40 см)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет**

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | **Категория****инвалидов**(вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта****(формы обслуживания)** |
| **«А»**доступность всех зон и помещений - универсальная | **«Б»**специально выделенные участки и помещения | **«ДУ»**доп. помощь сотрудника,услуги на дому, дистанционно | **«Нет»**не организована доступность |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** |  |  |  | Нет  |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |  |  |  |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках |  |  |  | Нет |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата |  |  | ДУ |  |
| 4. | с нарушениями зрения |  |  |  | Нет |
| 5. | с нарушениями слуха |  | Б |  |  |
| 6. | с умственными нарушениями  |  |  |  | Нет |

\* – с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п \п | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности для основных категорий инвалидов\*\*** |
| **К**для передвига-ющихся на креслах-колясках | **О**с другими нарушениями ОДА | Сс наруше-ниямизрения | **Г**с наруше-ниямислуха | **У**с умствен-ными наруше-ниями | **Для всех категорий МГН** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | **ДЧ** | **ДП** | **ДЧ** | **ДП** | **ДП** | **ДЧ** |
| 2 | Вход (входы) в здание | **ДУ** | **ДП** | **ДП** | **ДП** | **ДП** | **ДЧ** |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | **Нет** | **ДЧ** | **ДЧ** | **ДП** | **ДЧ** | **ДЧ** |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | **Нет** | **ДП** | **ДЧ** | **ДП** | **ДП** | **ДЧ** |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | **ДУ** | **ДП** | **Нет** | **ДП** | **ДП** | **ДЧ** |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | **Нет** | **Нет** | **Нет** | **Нет** | **Нет** | **Нет** |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | **ДП** | **ДП** | **ДП** | **ДП** | **ДП** | **ДП** |
| 8 | **Все зоны и участки** | **ДЧ** | **ДЧ** | **ДЧ** | **ДЧ** | **ДЧ** | **ДЧ** |

**\*\*** Указывается: **ДП** – доступно полностью, **ДЧ** – доступно частично, **ДУ** – доступно условно, **Нет** – недоступно оллол – ощ

**Управленческое решение** (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Рекомендации по адаптации объекта****(вид работы)** |
| Не нуждается(доступобеспечен) | Ремонт(текущий,капитальный) | Индивидуальное техническое решение (ТСР) | Технические решения невозможны | Организация альтернативной формы обслуживания |
|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) |  | Ликвидация перепада высоты на выезде из калитки при входе на территорию  |  |  | установка кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников с целью оказания им помощи при въезде на территорию |
| 2 | Вход (входы) в здание |  | ликвидация порогов, увеличение проёмов дверных проходов | установка плавных доводчиков |  | установка кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) |  | установка рельефных пластин с номерами этажей; оснащение стеклянных дверей яркой маркировкой; обозначение первых и последних ступеней лестничных маршей контрастной окраской |  | подъём инвалидов-колясочников выше 1 этажа не возможен |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) |  | оснащение стеклянных дверей яркой маркировкой; обозначение первых и последних ступеней лестничных маршей контрастной окраской |  | подъём инвалидов-колясочников выше 1 этажа не возможен |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения |  | увеличение проемов дверных проходов |  |  |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | наличие телефонной точки на первом этаже в доступном месте | капитальный ремонт электропроводки  |  |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) |  | ремонт тротуара |  |  | оснащение регулируемого пешеходного перехода звуковым сигналом |
| 8 | **Все зоны и участки** |  |  |  |  |  |

4.2. Для принятия решения **требуется**

4.2.1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников)

4.2.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.2.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).

4.3. Для организации (обеспечения) доступности необходимо выполнить следующие мероприятия:

4.3.1. Меры по адаптации требуются

4.3.2. Адаптация в порядке ремонта (текущего, капитального), при наличии финансирования в 2016 г.: установка плавных доводчиков; установка рельефных пластин с номерами этажей; оснащение стеклянных дверей яркой маркировкой; обозначение первых и последних ступеней лестничных маршей контрастной окраской; ремонт тротуара; в 2017 г.: ликвидация порогов, капитальный ремонт электропроводки; в 2018 г.: увеличение дверных проёмов.

4.3.3. Адаптации для обслуживания инвалидов не подлежит: подъём инвалидов-колясочников выше 1 этажа не возможен

4.3.4. Техническое решение невозможно

4.3.5. Организация альтернативной формы обслуживания: установка кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание при наличии финансирования в 2016 г.; оснащение регулируемого пешеходного перехода звуковым сигналом в 2017 г.

4.4. Информация может быть размещения на открытом электронном ресурсе (карте доступности)[*http://lic7sar.schoolrm.ru/sveden/document/*](http://lic7sar.schoolrm.ru/sveden/document/)

**5. Особые отметки**

ПРИЛОЖЕНИЯ:

А. Результаты обследования:

А.1 территории, прилегающей к объекту на 1 л.

А.2 входа (входов) в здание на 1 л.

А.3 путей движения в здании на 2 л.

А.4 зоны целевого назначения объекта на 1 л.

А.5 санитарно-гигиенических помещений на 1 л.

А.6. системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

Б. Результаты фотофиксации на объекте на 7 л.

В. Поэтажные планы, паспорт БТИ на 23 л.

Руководитель

рабочей группы зам. директора по УВР Л.Е. Миндрова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Члены рабочей группы:

Зам. директора по АХЧ Н.М. Маняев \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Председатель профкома И.Ф. Юдина \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов

О.В. Камаева, представитель родительского комитета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

представители организации,

расположенной на объекте

Зам. директора по ВР О.А. Никольская \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Педагог-психолог Н.В. Аношкина \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Управленческое решение согласовано**

 **на Комиссии** ОСИ МОУ «Лицей № 7» частично доступно, требует адаптации в порядке текущего и капитального ремонтов при наличии финансирования.

 «29» февраля 2016 г.