Приложение к Приказу

от \_\_ \_\_ \_\_\_\_ г. № \_\_\_

**СОГЛАСОВАНО                                                                     УТВЕРЖДАЮ**

**Начальник отделения ОГПН                                          Директор**

**Ковылкинского района                                                МБОУ " Троицкая СОШ"**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                              \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И. И. Фомин**

**"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014 г.                                         "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014 г.**

**ИНСТРУКЦИЯ**

**по правилам пожарной безопасности в МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа».**

1. Инструкция о мерах пожарной безопасности обще объектовая.  
  
1. Общие требования.  
  
1.1. Работники учреждения обязаны соблюдать требования пожар ной безопасности, установленные «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации введенные в действие приказом МВД РФ от 14. 12.93 г. № 536 и настоящей инструкции.  
  
1.2. Лица, виновные в нарушении Правил пожарной безопасности и данной инструкции, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.  
  
1.3. Все работники учреждения допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа.  
  
1.4. Ответственность за пожарную безопасность зданий и помещений приказом определяет руководитель учреждения.  
  
1.5. для привлечения работников учреждения к работам по предотвращению и борьбе с пожаром на объектах могут создаваться пожарно-технические комиссии и добровольно пожарные дружины.  
  
1.6. Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности учреждения и его структурных подразделений в соответствии с действующим законодательством возлагается на руководите лей.  
  
2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.  
  
2.1. Во всех помещениях учреждения на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона противопожарной службы.  
  
2.2. В каждом учреждении приказом (инструкцией) устанавливается противопожарный режим, в том числе:  
  
- определяется оборудование места для курения;  
- определяется порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;  
-регламентируется порядок проведения временных огневых работ, порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы, действия работника при обнаружении пожара;  
  
-определяются порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и занятия по пожарному техническому минимуму, а также назначение ответственных лиц за их проведение.  
Место для курения определено в соответствии с требованиями пожарной безопасности.  
По окончании работы ответственный за противопожарную безопасность обязан проконтролировать отключение всех электроприборов.  
В случае пожара обесточить все электрооборудование здания отключением рубильника.  
В случае обнаружения пожара работники обязаны сообщить о нем в пожарную охрану, а также принять меры к спасению имущества и ликвидации пожара.  
  
Повторный противопожарный инструктаж проводится работникам не реже 1 раза в месяце, первичный инструктаж — при поступлении на работу с регистрацией в специальном журнале.  
  
Инструктаж проводит руководитель структурного подразделения.  
  
Противопожарный инструктаж руководителям проводит ответственный за противопожарную безопасность по учреждению.  
  
Во избежание пожара в административных зданиях административно-технический персонал и служащие должны знать и строго соблюдать основные требования правил пожарной безопасности, изложенные в на стоящей инструкции.  
  
3. Требования противопожарной безопасности в административных и служебных помещениях.  
  
Запрещается:  
3.1. Загромождать коридоры, лестничные клетки, выходы, проемы и подъезды к зданиям, средствам пожаротушения и сигнализации.  
  
3.2. Производить газосварочные работы и работы с применением легковоспламеняющихся жидкостей без письменного разрешения начальника или его заместителя.  
  
3.3. Производить перепланировку помещений без учета противопожарных норм и правил без согласования с Госпожнадзором.  
  
3.4. Содержать закрытыми на замок в рабочее время двери и другие выходы, предназначенные для эвакуации.  
  
3.5. Курить в необорудованных для этой цели местах, разбрасывать окурки и использованные спички.  
  
3.6. Устраивать в пределах лестничных клеток и коридоров кладовые и мастерские, а также хранить под лестницами и на площадках раз личные материалы.  
  
3.7. Хранить легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) и горючие материалы, баллоны со сжатым и сжиженным газом.  
  
3.8. Устраивать на оконных проемах жилых и служебных помещений глухие металлические решетки.  
  
3.9. Применять электронагревательные приборы и временную электропроводку. Применение нагревательных приборов может быть до пущено только с письменного разрешения начальника.  
  
3.10. Хранить на шкафах и приборах отопления бумагу и другие сгораемые предметы.  
  
3.11. Устраивать в чердачных помещениях архивы, склады, мастерские и т.д. После окончания рабочего дня каждый сотрудник обязан выключить электроприборы, счетные машинки и освещение.  
  
3.12. При обнаружении нарушений требований настоящей инструкции принять меры по устранению недостатков и сообщить руководству.  
  
3.13. В случае возникновения пожара каждый сотрудник обязан не медленно вызвать пожарную команду по телефонам <(01» или «2- 03», приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.  
  
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.  
  
4.1. Производственные и вспомогательные объекты (помещения, сооружения, оборудование и т.д.) должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно действующим нормам.  
  
Использование первичных средств пожаротушения не по назначению запрещается.  
  
4.2. Обслуживающий персонал производственных объектов при приеме и сдаче смены должен проверять наличие и исправность противопожарного инвентаря.  
  
4.3. Работник обязан докладывать своему непосредственному руководству о каждом случае травм, отравления и ожога, полученном лично или другими работниками, а также о загорании, возникшей аварий ной ситуации.  
  
4.4. Работник обязан знать номера телефонов и другие средства экстренной связи, уметь ими пользоваться и немедленно осуществлять вы зов: пожарной охраны — при возникновении загорания или возможности его возникновения по телефону «01», скорой помощи — при ожогах, травмах, отравлениях — по телефону «03>.  
  
4.5. До прибытия соответствующих служб работники должны срочно принять меры по ликвидации загорания или аварии и оказать помощь пострадавшему.  
  
4.6. При возникновении аварий следует:  
  
- умело и быстро выполнять обязанности, изложенные в плане ликвидации аварий, сообщить в пожарную охрану;  
  
- прекратить все технологические операции;  
  
- принять меры к удалению людей из опасной зоны;  
  
- принять участие в ликвидации аварии и устранении ее по следствий.  
  
Тушение загорания необходимо производить средствами пожаротушения, имеющимися на участке.  
  
5. Краткие правила пользования первичными средствами пожаротушения.  
  
5.1. Пенные огнетушители.  
Предназначены для тушения различных веществ и электроустановок, находящихся под напряжением.  
  
5.2. Огнетушитель химически пенный 0701 — 10.  
для приведения в действие огнетушителя химического пенного  
(ОХП) необходимо иглой прочистить спрыск, повернуть рукоятку вверх на  
80° до отказа, перевернуть огнетушитель крышкой вниз и направить  
струю пены на очаг горения.  
  
5.3. Углекислотные огнетушители.  
Предназначены для тушения загорания различных веществ, за исключением тех, горение которых происходит без доступа воздуха, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 380 В.  
  
для приведения в действие углекислотных огнетушителей ОУ—2, ОУ—5, ОУ—8 необходимо раструб направить на горящий предмет, повернуть маховичок вентиля до отказа. Переворачивать огнетушитель не требуется; держать по возможности вертикально.  
  
Во избежание обмораживания нельзя касаться металлической части раструба оголенными частями тела.  
  
5.4. Порошковые огнетушители.  
Предназначены для тушения нефтепродуктов, электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вт, ценных материалов и загорания на автомобильном транспорте.  
  
для приведения в действие порошкового огнетушителя ОП—10 необходимо нажать на пусковой рычаг и направить струю порошка на очаг горения через выкидную насадку.  
  
Предназначены для тушения водой твердых сгораемых мате риалов и горючих жидкостей для охлаждения ближайших резервуаров.  
  
Внутренний пожарный кран вводится в работу двумя работниками. Один прокладывает рукав и держит наготове пожарный ствол для подачи воды в очаг горения, второй проверяет подсоединение пожарного рукава к штуцеру внутреннего крана и открывает вентиль для поступления воды в пожарный рукав.  
1. Асбестовое полотно, войлок (кошма). Используется для тушения небольших очагов горения любых веществ. Очаг горения накрывается асбестовым или войлочным полотном с целью прекращения к нему доступа воздуха.  
2. Песок. Применяется для механического сбивания пламени и изоляции горящего или тлеющего материала от окружающего воздуха.  
Подается песок в очаг пожара лопатой или совком.

РАЗРАБОТЧИК:

  \_\_ \_\_ \_\_\_\_ г.  Заместитель директора(ответственный за ПБ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Лизунова.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель профкома            \_\_ \_\_ \_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      Л.В. Орехова

Ответственный за ОТ         \_\_ \_\_ \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      О.Н. Моргунова