Приложение 1

К Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №1 от 26 .12.2015г

Результаты обследования:

1.Территории , прилегающей к зданию

МБОУ «Гимназия №1» Ковылкинского муниципального района, 431350 РМ г.Ковылкино, ул Пионерская 44

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| Есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида | содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход(входы) на территорию | Есть (два) |  | 1.1  (а,б) | Нарушений нет |  | - |  |
| 1.2 | Путь(пути) движения на территории | Есть |  | 1.2  (а,б) | Нарушений нет |  | - |  |
| 1.3 | Лестница (наружная) | Нет |  |  | - |  | - |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | Нет |  |  | - |  | - |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | Есть |  |  | Нарушений нет |  | - |  |

2.Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциогальной зоны | Состояние доступности | приложение | | Рекомендации по адаптации |
| № на плане | № фото |
| Территория, прилегающая к зданию | ДП-В |  | 1.1  1.2 | Не нуждается |

Комментарий к заключению: Согласно требованиям п.1.6 СП 35-101-2001

Приложение 2

К Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №1 от 26.12.2015г

Результаты обследования:

2.Входа (входов) в здание

МБОУ «Гимназия №1» Ковылкинского муниципального района, 431350 РМ г.Ковылкино, ул Пионерская 44

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| Есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида | содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | Есть |  | 2.1 | Нарушений нет |  | - |  |
| 2.2 | Пандус (наружный) | Есть |  | 2.2 | Нарушений нет |  | - |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | Есть |  | 2.3 | Нарушений нет |  | - |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | Есть |  | 2.4 | Есть |  | - |  |
| 2.5 | Тамбур | Есть |  | 2.5 | Есть |  | - |  |

2.Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциогальной зоны | Состояние доступности | приложение | | Рекомендации по адаптации |
| № на плане | № фото |
| Вход в здание | ДП-И (К,О,С,Г,У) |  | 2.4  2.5 | Входные двери,тамбур |

Комментарий к заключению: Согласно требованиям п.1.6 СП 35-101-2001

Приложение 3

К Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №1 от 26.12.2015г

Результаты обследования:

3.Пути движения внутри здания(в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ «Гимназия №1» Ковылкинского муниципального района, 431350 РМ г.Ковылкино, ул Пионерская 44

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| Есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида | содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор  (вестибюль) | Есть |  | 3.1 | Нарушений нет |  | - |  |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | Есть |  | 3.2 | Есть |  | - |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | Нет |  |  | - |  | - |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский или подъемник | Нет |  |  | - |  | - |  |
| 3.5 | Дверь | Есть |  | 3.5 | Есть |  | - |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | Нет |  |  | - |  |  |  |

2.Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциогальной зоны | Состояние доступности | приложение | | Рекомендации по адаптации |
| № на плане | № фото |
| Пути движения внутри здания | ДУ |  | 3.2  3.5 | Индивидуальное решение с ТСР |

Комментарий к заключению: Согласно требованиям п.1.6 СП 35-101-2001

Приложение 4(1)

К Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №1 от 26.12.2015г

Результаты обследования:

4.Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант 1 – зона обслуживания инвалидов

МБОУ «Гимназия №1» Ковылкинского муниципального района, 431350 РМ г.Ковылкино, ул Пионерская 44

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| Есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида | содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | Есть |  | 4.1 | Замечаний нет |  | - |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | Нет |  |  | - |  | - |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | Нет |  |  | - |  | - |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | Нет |  |  | - |  | - |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  | - |  | - |  |

2.Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциогальной зоны | Состояние доступности | приложение | | Рекомендации по адаптации |
| № на плане | № фото |
| Зоны целевого назначения здания | ДУ |  |  | Индивидуальное решение с ТСР |

Комментарий к заключению: Согласно требованиям п.1.6 СП 35-101-2001

Приложение 4 (2)

К Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №1 от 26.12.2015г

Результаты обследования:

4.Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант 2 – места приложения труда

МБОУ «Гимназия №1» Ковылкинского муниципального района, 431350 РМ г.Ковылкино, ул Пионерская 44

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| Есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида | содержание | Виды работ |
| 4.2.1 | Место приложения труда | Нет |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциогальной зоны | Состояние доступности | приложение | | Рекомендации по адаптации |
| № на плане | № фото |
| Место приложения труда | - |  |  | Индивидуальное решение с ТСР |

Комментарий к заключению: Согласно требованиям п.1.6 СП 35-101-2001

Приложение 4 (3)

К Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №1 от 26.12.2015г

Результаты обследования:

4.Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант 3 – жилые помещения

МБОУ «Гимназия №1» Ковылкинского муниципального района, 431350 РМ г.Ковылкино, ул Пионерская 44

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| Есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида | содержание | Виды работ |
| 4.3.1 | Жилые помещения | Нет |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциогальной зоны | Состояние доступности | приложение | | Рекомендации по адаптации |
| № на плане | № фото |
| Жилые помещения | - |  |  | - |

Комментарий к заключению: Круглосуточное пребывание не предусмотрено

Приложение 5

К Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №1 от 26.12.2015г

Результаты обследования:

5.Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ «Гимназия №1» Ковылкинского муниципального района, 431350 РМ г.Ковылкино, ул Пионерская 44

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| Есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида | содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | Есть |  | 5.1 | Нарушений нет |  | - |  |
| 5.2 | Душевая\ванная комната | нет |  |  | - |  | - |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть |  | 5.3 | есть |  | - | ремонт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциогальной зоны | Состояние доступности | приложение | | Рекомендации по адаптации |
| № на плане | № фото |
| Санитарно – гигиенические помещения | ДЧ-И (К,О,С,Г,У) |  | 5.3 | Индивидуальное решение с ТСР |

Комментарий к заключению: Согласно требованиям п.1.6 СП 35-101-2001

Приложение 6

К Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №1 от 26.12.2015г

Результаты обследования:

6.Система информации на объекте

МБОУ «Гимназия №1» Ковылкинского муниципального района, 431350 РМ г.Ковылкино, ул Пионерская 44

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| Есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида | содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет |  |  | - |  | - |  |
| 6.2 | Акустические средства | Есть |  | 6.2 | Звонок для вызова дежурного |  | - |  |
| 6.3 | Тактильные средства | Нет |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциогальной зоны | Состояние доступности | приложение | | Рекомендации по адаптации |
| № на плане | № фото |
| Система информации на объекте | ДЧ-В |  |  | Индивидуальное решение с ТСР |

Комментарий к заключению: Согласно требованиям п.1.6 СП 35-101-2001