I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Постановления администрации Рузаевского муниципального района «Об утверждении Положения об обеспечении содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Рузаевского муниципального района, обустройства прилегающих к ним территорий» и  иными нормативно-правовыми актами.

2. Эксплуатируемые здания и сооружения структурного подразделения МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» - «Детский сад № 114 комбинированного вида» (далее – «Детский сад № 114 комбинированного вида») проверяются Комиссией по осмотрам эксплуатируемых зданий и сооружений структурного подразделения МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» - «Детский сад №114 комбинированного вида» в процессе плановых и внеплановых осмотров (далее – Комиссия).

3. Возглавляет Комиссию   ответственный за эксплуатацию здания «Детский сад № 114 комбинированного вида».

4. Плановые осмотры зданий и сооружений «Детский сад № 114 комбинированного вида» организуются два раза в год - весенние и осенние осмотры.

5. Внеплановые осмотры зданий и сооружений с составлением акта проводятся после аварий техногенного характера и стихийных бедствий (ураганных ветров, ливней, снегопадов, наводнений).

II. Порядок проведения плановых осмотров

6. Плановые осмотры зданий и сооружений организуются два раза в год - весенние и осенние осмотры. Весенние осмотры для проверки технического состояния зданий и сооружений, инженерного и технического оборудования, прилегающей территории проводятся после окончания эксплуатации в зимних условиях сразу после таяния снега, когда здания, сооружения и прилегающая к ним территория могут быть доступны для осмотра.

7. В ходе осенних осмотров проводится проверка готовности зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях до начала отопительного сезона, к этому времени должна быть завершена подготовка зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях.

8. При плановых осмотрах проверяется техническое состояние зданий и сооружений в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство:

- фундаменты и подвальные помещения, встроенные котельные, насосные, тепловые пункты, элеваторные узлы, инженерные устройства и оборудование;

- ограждающие конструкции и элементы фасада (балконы, лоджии, эркеры, козырьки, архитектурные детали, водоотводящие устройства);

- кровли, чердачные помещения и перекрытия, надкровельные вентиляционные и дымовые трубы, коммуникации и инженерные устройства, расположенные в чердачных и кровельных пространствах;

- поэтажно перекрытия, капитальные стены и перегородки внутри помещений, санузлы, санитарно-техническое и инженерное оборудование;

- строительные конструкции и несущие элементы технологического оборудования;

- соблюдение габаритных приближений;

- наружные коммуникации и их обустройства;

- противопожарные устройства;

- прилегающая территория.

9. Результаты работы Комиссии оформляются актом (приложение 1).

10. Конкретные календарные сроки плановых осмотров зданий и сооружений устанавливаются приказом  руководителя «Детский сад № 114 комбинированного вида» в зависимости от климатических условий.

11. В случае обнаружения во время осмотров зданий дефектов, деформации конструкций (трещины, разломы, выпучивания, осадка фундамента, другие дефекты) и оборудования ответственное лицо за эксплуатацию здания докладывает о неисправностях и деформации руководителю «Детский сад № 114 комбинированного вида». На основании актов осмотров руководителем «Детский сад № 114 комбинированного вида» разрабатываются мероприятия по устранению выявленных недостатков с указанием сроков и ответственных лиц за их выполнение, а также выдаются задания и поручения лицам, назначенным ответственными за эксплуатацию зданий и сооружений.

12. В зданиях и сооружениях, где требуется дополнительный контроль за техническим состоянием зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов, комиссии по плановым (внеплановым осмотрам) вправе установить особый порядок постоянных наблюдений, обеспечивающий безопасные условия их эксплуатации.

13. Акты осмотров зданий и сооружений «Детский сад № 114 комбинированного вида» предъявляются Комиссией руководителю «Детский сад № 114 комбинированного вида».

14. Акты плановых осмотров по требованию предъявляются комиссии по приемке готовности «Детский сад № 114 комбинированного вида» к началу нового учебного года.

III. Порядок проведения внеплановых осмотров

15.Внеплановые осмотры зданий и сооружений с составлением акта проводятся после аварий техногенного характера и стихийных бедствий (ураганных ветров, ливней, снегопадов, наводнений).

В случае тяжелых последствий воздействия на здания и сооружения неблагоприятных факторов, осмотры зданий и сооружений проводятся в соответствии с Приказом Минстроя России от 06 декабря 1994 года № 17-48 «О порядке расследования причин аварий зданий и сооружений на территории Российской Федерации».  С данным приказом должны быть ознакомлены все члены Комиссии.

16. В ходе внеплановых осмотров проверяются здания и сооружения в целом или их отдельные конструктивные элементы, подвергшиеся воздействию неблагоприятных факторов.

17. Результаты работы Комиссии оформляются актом (приложение 2).

IV. Порядок проведения частичных осмотров зданий и сооружений

18.Частичные осмотры зданий и сооружений проводятся с целью обеспечения постоянного наблюдения за правильной эксплуатацией объектов.

19. Результаты осмотров (неисправности и повреждения) ответственный за эксплуатацию зданий, сооружений раз в месяц отражает в журнале учета технического состояния зданий (приложение 3).Данный журнал должен быть предъявлен всем членам комиссии по проведению плановых проверок.

20. В случаях обнаружения деформаций, промерзаний, сильных протечек, сверхнормативной влажности, звукопроводности, вибрации, других дефектов, наличие которых и их развитие могут привести к снижению несущей способности или потере устойчивости конструкций, нарушению нормальных условий работы «Детский сад № 114 комбинированного вида», эксплуатации технологического и инженерного оборудования, комиссии определяют меры по обеспечению безопасности людей. Оформленные акты осмотра направляются в течение одного дня вышестоящей организации (учредителю образовательного учреждения).

21. Для определения причин возникновения дефектов, проведения технической экспертизы, взятия проб и инструментальных исследований, а также в других необходимых случаях комиссии по осмотру зданий и сооружений могут привлекать специалистов соответствующей квалификации (лицензированные организации или частные лица). Руководитель обязан ходатайствовать о проведении профессиональной экспертизы перед учредителем.

V. Порядок работы Комиссии

22. Комиссия состоит из 3 членов.

23. Председателем Комиссии назначается ответственный за эксплуатацию зданий и сооружений «Детский сад № 114 комбинированного вида». Руководитель вправе ходатайствовать в МБУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений» для  направления представителя для работы Комиссии.

24. Состав Комиссии определен в приложении 4 настоящего Положения.

Приложение 1

к Положению о порядке проведения

плановых и внеплановых осмотров,

эксплуатируемых зданий и сооружений

структурного подразделения

МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида»-

«Детский сад № 114 комбинированного вида»

АКТ

планового обследования здания

структурного подразделения

«Детский сад № 114 комбинированного вида»

МБДОУ « Детский сад « Радуга» комбинированного вида»

Рузаевского муниципального района

«____»____________20___г.

1. Данные инвентаризационных материалов и технического паспорта.

1. Год постройки:   _______.___

2. Материал стен:_______________________

3. Год и вид последнего ремонта: ____________

4. Число этажей:   _____________

5. Наличие подвала:___________, технического подполья :_ __________

6. Общая площадь: _______________

7. Физический износ по данным БТИ: по   состоянию на _____________

Комиссия в составе -

Председатель комиссии _заместитель заведующего по хозяйственной части  __________________________________________________________________________________________

Члены комиссии __ _________________________________________________________________________     __________________________________________________________________________________________

Представители  _.___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. Результаты осмотра частей здания и конструкций.

8. Цоколь, гидроизоляция и отмостки (конструкция, материал и его несущая способность, вид отделки): _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Техническое состояние (объем работ по ремонту): __________________________________________ _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

9. Стены (конструкция, материал, толщина перемычек): _______________________________________; _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Водоотводящие устройства (трубы, воронки, покрытия, пояски, их материал):

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

11. Крыша (конструкция, материал кровли, имеется или нет огнезащитная обработка деревянных конструкций): ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Техническое состояние (объем работ по ремонту): ___________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Перекрытия: чердачное, междуэтажное, над подвалом и техническим подпольем (конструкция, материал, вид утепления, отделка потолков): ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Техническое состояние (прогибы, провисание, трещины в штукатурке; поражение гнилью балок и наката, наличие подпорных стоек, объем работ по ремонту):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. Полы (материал, конструкция, вид отделки): ______________________________________________ _______________________________________________________________________________________  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Техническое состояние (объем работ по ремонту): ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14. Перегородки (материал, конструкция, вид отделки): _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Техническое состояние (гниль, деформация, объем работ по ремонту): ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15. Окна (конструкция, вид отделки): _______________________________________________________

Техническое состояние (гниль, деформация, объем работ по ремонту): ________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16. Двери (конструкция, материал, вид отделки, утеплены или нет; с обшивкой):

_______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Техническое состояние (деформация, щели, механические повреждения, объем, требующий ремонта):_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

17. Лестницы (количество, конструкция, материал, вид отделки, ограждений лестничной клетки):

_______________________________________________________________________________________

Техническое состояние (деформация, гниль, износ, объем, работ по ремонту):

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18. Пристройки и крыльцо (конструкция, материал, вид отделки):

_______________________________________________________________________________________

Техническое состояние (деформация, гниль, трещины, объем работ по ремонту):

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19. Благоустройство:

_______________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Результаты осмотра инженерного оборудования.

20. Центральное отопление (тип системы, техническое состояние, количество радиаторов и сетей, подлежащих замене):

_______________________________________________________________________________________  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21. Горячее водоснабжение (техническое состояние, количество труб, подлежащих замене):

___ ___________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22. Водопровод (техническое состояние системы, приборов и арматуты, количество, подлежащее замене):

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

23. Канализация (техническое состояние, количество приборов и труб, подлежащие замене):

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

24. Газооборудование (техническое состояние, количество приборов и труб, подлежащих замене):

___________ ____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

25. Вентиляция (тип побуждения, материал каналов, техническое состояние, объем работ по замене):

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

26. Электрооборудование (техническое состояние оборудования, способ проводки, марка провода, техническое состояние вводного устройства, объем работ по замене):

_______________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Техническое заключение.

27. Выводы и предложения

___ ____________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель:  ___________________ Ф.И.О.

Члены комиссии: _________________ Ф.И.О.	_____________Ф.И.О.

_________________ Ф.И.О.

Приложение 2

к Положению о порядке проведения

плановых и внеплановых осмотров,

эксплуатируемых зданий и сооружений

структурного подразделения

МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида»-

«Детский сад №__ комбинированного вида»

Акт

внепланового осмотра зданий (сооружений)

«____» _________________ г.

1. Год постройки:   _________________

2. Материал стен: _________________

3. Год и вид последнего ремонта: ________________

4. Число этажей:   ______________

5. Наличие подвала:_____________________, технического подполья :_____________

6. Общая площадь: ______________________

7. Физический износ по данным БТИ: ____________________

Комиссия в составе -

Председатель комиссии ___________________________________________________

Члены комиссии __________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Представители ___________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

Характеристика состояния здания (сооружения) после неблагоприятных

воздействий _____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Сведения о мерах по предотвращению развития разрушительных явлений,

принятых сразу после неблагоприятных воздействий ___________________________

_________________________________________________________________________

Предлагаемые меры по ликвидации последствий неблагоприятных

воздействий, сроки и исполнители __________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Приложение 3

к Положению о порядке проведения

плановых и внеплановых осмотров,

эксплуатируемых зданий и сооружений

структурного подразделения

МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида»-

«Детский сад №__ комбинированного вида»

Журнал учета

технического состояния здания (сооружения)

Наименование здания (сооружения) ________________________________________

Адрес ___________________________________________________________________

Владелец (балансодержатель) _____________________________________________

Должность и фамилия И.О. лица, ответственного за содержание здания

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

| Дата проверки | Вид проверки | Объекты, кем произведена проверка (должность, фамилия) | Описание выявленных недостатков в содержании помещений строительных конструкций | Отметка об устранении замечаний и дефектов | Мероприятия по устранению замечаний | Срок устранения замечаний, ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Приложение 4

к Положению о порядке проведения

плановых и внеплановых осмотров,

эксплуатируемых зданий и сооружений

структурного подразделения

МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида»-

«Детский сад №__ комбинированного вида»

Состав Комиссии по осмотрам эксплуатируемых зданий и сооружений структурного подразделения МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» -

«Детский сад № ___ комбинированного вида»

1.

2.

3.