Требования пожарной безопасности

при организации и проведении  Новогодних и Рождественских праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей

Необходимо:

- при одновременном пребывании более 50 человек использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами;

- обеспечить  осмотр помещений перед началом торжественных и праздничных мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;

- обеспечить дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях;

- применять электрические гирлянды и иллюминацию, имеющие соответствующие сертификаты соответствия;

- установить новогоднюю елку на устойчивом основании, с расстоянием от веток елки до стен и потолков не менее 1 метра;

- на случай отключения электроэнергии обеспечить дежурный персонал электрическими фонарями из расчета 1 фонарь на 50 человек.

Запрещается:

- применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, а также открытый огонь и свечи;

- украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;

- курение табака;

- допускать  нарушения установленных норм заполнения помещений людьми;

- закрытие дверей эвакуационных выходов на замки;

- загромождение эвакуационных путей и выходов (коридоров, тамбуров, лестничных площадок) различными материалами.

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Мордовия