Администрация Атяшевского муниципального района

Управление образования Администрации Атяшевского муниципального района

А К Т № 10

проверки готовности общеобразовательного  учреждения  к 2019-2020 учебному году

Составлен     «9 »  июля  2019 г.

Полное название учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Атяшевского муниципального района «Атяшевская средняя школа», год постройки здания - 1971 г..

__ Атяшевский муниципальный район_____________________________

(учредитель организации)

Адрес учреждения:431806, Республика Мордовия, Атяшевский муниципальный район, село Атяшево, улица Октябрьская, дом №115

Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения: Москаев Геннадий Васильевич,

Проверка проводилась в соответствии с постановлением Администрации  Атяшевского муниципального района от 28 июня 2019 г № 311 «О подготовке образовательных учреждений Атяшевского муниципального района к новому 2019-2020 учебному году» рабочей группой в составе:

| Бухаркина Н.М. - | заместитель Главы Администрации по социальным вопросам - начальник Управления образования Администрации Атяшевского муниципального района, председатель рабочей группы; |
| --- | --- |
| Еремкин Н.Д. - | заместитель начальника Управления образования Администрации Атяшевского муниципального района, заместитель председателя рабочей группы. |

Члены  рабочей группы:

| Акимов О. В. - | начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ардатовского, Атяшевского и Большеигнатовского муниципальных районов управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Мордовия(по согласованию); |
| --- | --- |
| Добрынкина Н.Н. - | начальник отдела по подготовке кадров МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений» (по согласованию); |
| Забелин А.Н. - | начальник ПЦО Ардатовского МОВО - филиала ФГКУ «Отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Республике Мордовия» (по согласованию); |
| Титяпкин В.Ю. - | Заместитель начальника отдела полиции № 5 (по обслуживанию Атяшевского района) межмуниципального отдела МВД РФ «Ардатовский», подполковник полиции (по согласованию); |
| Чегодайкин В.В. - | старший государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД ММО МВД РФ «Ардатовский» (по согласованию); |
| Чубса А.И. - | начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Чамзинском, Ардатовском, Атяшевском, Большеберезниковском, Дубенском районах (по согласованию). |

По результатам работы рабочей группы установлено следующее:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения Атяшевского муниципального района «Атяшевская средняя школа» Республики Мордови   № 47 от«09 »  декабря 2015 года.

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «4» марта 2010г. № 13:03:1/2004:174, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению) на правах оперативного пользования;

Свидетельство о государственной регистрации права от «22» августа 2003г. № 13:03:01 04 009:0061 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией).

Свидетельство об аккредитации организации выдано «7 » февраля 2013г., Министерством образования РМ ,Серия ОП №024735, срок действия свидетельства с «7» февраля 2013 г. до «7» февраля 2025 года.

Лицензия на право образовательной деятельности, установленной форы и выданной «27» февраля 2012г., серия  РО № 014740,  Министерством образования Республики Мордовия, срок действия лицензии-бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «2» июля 2018 года - оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «29 » апреля 2010 года оформлена № 89207844-00013-0135.

План подготовки организации к новому учебному году -   разработан  и    согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации -  3 единицы.

4. Качество ремонта: 	а) капитального: не проводился;  	 б) текущего : хорошее;

кем выполнялись работы: работниками школы, .

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году

не имеется.    _________________________________________________________________

( имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо_____________________________________________ ,

( при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

5. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются): соблюдаются.

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: предоставление начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам .

б) проектная допустимая численность обучающихся – 254 человека;

в) в) численность обучающихся по состоянию на день проверки -  149 человек,

в том числе 4 человека обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2018-2019 учебного года –  17 человек;

из них поступивших в ВУЗы -  15 человек, профессиональные образовательные  организации -  2 человек, работают -  0 человек; не работают -  -0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс  – 15 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего -  11 ; количество обучающихся -  140 человек;

из них обучаются:

в 1 смену – 11 классов, 140 обучающихся;

ж) наличие образовательных программ -  имеются;

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется;

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников -  21 человека -100 %;

административно-хозяйственных работников- 8 человек - 100   %;

учебно-воспитательных работников- 1 человек,  - 100%;

к) наличие плана работы организации на 2019-2020 учебный год-  имеется

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации оборудованы  техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально – технической базы и оснащенности организации:

| № п\п | Объекты материально-технической базы | Необходимо | Имеется | Процент оснащенности | Наличие документов техники безопасности | Наличие актов разрешения на эксплуатацию | Наличие и состояние мебели | Оборудование средствами пожаротушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кабинет начальных классов | 1 | 1 | 87 | да | да | Удовл. | Да |  |
| 2. | Кабинет иностранного языка | 1 | 1 | 50 | да | да | Удовл. | Да |  |
| 3. | Кабинет физики | 1 | 1 | 75 | да | да | Удовл. | Да |  |
| 4. | Кабинет истории | 1 | 1 | 68 | да | да | Удовл. | Да |  |
| 5. | Кабинет математики | 1 | 1 | 59 | да | да | Удовл. | Да |  |
| 6. | Кабинет русского языка | 1 | 1 | 62 | да | да | Удовл. | Да |  |
| 7. | Кабинет информатики | 1 | 1 | 95 | да | да | Удовл. | Да |  |
| 8. | Кабинет родного языка | 1 | 1 | 95 | да | да | Удовл. | Да |  |
| 9. | Кабинет химии и биологии | 1 | 1 | 75 | да | да | Удовл. | Да |  |
| 10. | Кабинет ОБЖ | 1 | 1 | 89 | дв | дв | Удовл. | Да |  |

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал –  имеется, типовой , емкость 25 человек, состояние –  удовлетворительное;

бассейн -  не имеется;

музыкальный зал -  не имеется;

музей -  не имеется;

учебные мастерские -  имеется,  36 кв. м, емкость –  10 человек , профиль мастерских столярная, состояние –  удовлетворительное;

компьютерный класс -  имеется,  40 кв. м , емкость –  10 человек , состояние –  удовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа Акт №6 от 28 июня 2019 г МБОУ «Атяшевская средняя школа» ;

в) организация компьютерной техникой – обеспечена;

общее количество компьютерной техники - 22 единицы, списано - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 1 единица. Основные недостатки: часть оборудования устарела;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - обеспечена ,  проведение занятий обеспечивает, его состояние  удовлетворительное , акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от«28»июня 2019 г. № 1,  МБОУ «Атяшевская средняя школа» .

Потребность в спортивном оборудовании: лыжи-5 пар, ботинки лыжные – 5 пар, мячи-4 шт.,  коньки 2 пар., клюшки-5 шт.

Основные недостатки: недостаточное количество спортинвентаря

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительная (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов -2 ; доска ученическая- нет; шкаф книжный -4 шт., мультимедийных проекторов-2 шт., экранов-1 шт.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительная (не удовлетворительное). Потребность в замене мебели:

стол учительский – 10 шт; шкаф плательный – 2 шт.; стулья офисные -  8 шт.; кровати – 4 шт.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – 13 254; фонд учебников -3 994, 100%;

научно-педагогическая и методическая литература -458 шт..

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

Основные недостатки: отсутствуют

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительная (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

7. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное

Общая площадь участка -  0,25 га;

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, соответствует требованиям.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах

соблюдаются: соблюдаются.

Основные недостатки: ___________________________________________.

8 Медицинское обслуживание в организации   организовано:

а) медицинское обеспечение осуществляется: Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Республики Мордовия «Атяшевская районная больница» (Договор от 14.01.2019г.).

б ) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет –не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога - психолога – имеется , приспособлен , емкость - 8 человек, состояние – удовлетворительное ;

стоматологический кабинет – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется____________________________

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _________________

9. Питание обучающихся - организовано:

а) питание организовано в  1 смену, в столовых на 42  посадочных мест. Буфет  -не имеется,  гигиенические условия перед приемом пищи  соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве  49 детей, что составляет  33 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, ООО «Хлебокомбинат» Договора розничной купли-продажи от 29.04.2019 года ,  магазина ИП Вашанов Сергей Юрьевич., Договора розничной купли-продажи от  01.02.2019 г., магазина ИП «Русяйкин О.М.»,Договора розничной купли-продажи от  29.04.2019 г.

г) хранение продуктов  организовано, санитарным нормам  соответствует.

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточно;

его техническое состояние  соответствует;

акты допуска к эксплуатации  оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования  соблюдаются.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется.

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологический цехов и участков  соответствует;

ж) обеспеченность столовой посудой  достаточное;

з) документация и инструкция, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников  имеется;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации  имеется;

к) питьевой режим обучающихся  организован,        «фонтанчик»;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) №6/003182 от 31.01.2019 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии РМ»

10. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др.  соответствует;

санитарно-гигиенические требования к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий - соответствует.

Основные недостатки: нет.

11. Транспортное обеспечение организации - организовано;

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - имеется;

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий – 33 человека,  24 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

| № п/п | Наименование | Марка транспортного средства | Количество | Год приобретения | Соответствие требованиям ГОСТа Р 5116098 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования | Техническое состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | автобус | ПАЗ32053-70 | 1 | 2010 | да | удовл |  |

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений  для обслуживания и ремонта автомобильных техники - имеется, установленным требованиям    соответствует.

Основные недостатки:  нет

Потребность в замене (дополнительной закупке) – не имеется.

12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации  выполнены:

а) охрана объектов организации осуществляется сторожем  в составе  1 сотрудника.

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

в) системами видеонаблюдения  имеется;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова полиции;

д) территория организации ограждением оборудована и ограничивает  несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.

ж) наличие паспорта безопасности  Имеется ,   от    02 июля 2018 г._________________

(имеется/не имеется, дата)

Основные недостатки:  недостаточное  наружное ночное освещение. Рекомендуем обеспечить охрану силами  ОВО ВНГ или иных специализированных организаций

13. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) органами Федерального Государственного пожарного надзора в 2019 году  плановые проверки - не проводились.

Основные результаты проверки__________________________________________,

б) требования пожарной безопасности  выполняются.

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация (прибор «Гранит-8», извещатели ИП-212-46,  ИПР-И, ПАК  системы "Стрелец-Мониторинг", «Тандем-2м»).) обеспечивает_ оповещение на пульт диспетчерской службы ООО ППП «Агор» г.Саранск и далее сообщение на пульт дежурного пожарной части п.Атяшево.

Пожарная сигнализация находится   в исправном состоянии;

д) система противопожарной защиты и эвакуации  обеспечивает защиту людей  и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

е) состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает  беспрепятственную эвакуацию.

ё) наличие  системами противодымной защиты- не требуется;

ж) огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения: проведена.

з) первичные средства пожаротушения согласно нормам положенности: Имеются

и) сроки обслуживания первичных средств пожаротушения: Соблюдаются

к) ответственные  за противопожарное безопасность объекта   назначены и обучены;

л) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта от «17» января 2017 года, выданного  Мордовским республиканским отделением ВДПО, сответсвует  нормам;

м) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организованы .

В ходе проверки выявлены (не выявлены нарушения требований пожарной безопасности: _________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации  проведены.

Отопление помещений и объектов организаций осуществляется модульной котельной ООО «Изотерма» (Договор №08/2019-ТС от 31.01.2019г.) ,

Состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы  проведена, Акт опрессовки  от 28.06.2019 г.

15. Режим  воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение

установленных норм воздухообмена обеспечивает.

16. Водоснабжение образовательной организации осуществляется

водопровод (автономная автоматическая станция).

17. Газоснабжение образовательной организации:  имеется.

18. Канализация  имеется.

19. Наличие паспорта дорожной безопасности:   ______имеется__________

20 Наличие дорожных знаков на дорогах в районе расположения образовательных, спортивных учреждений: _имеется_____________________________________________

21. Наличие мероприятий по профилактики детского дорожно-транспортного трравматизма: имеется план мероприятий___________________________________________

22.Заключение рабочей группы о готовности общеобразовательного учреждения к новому учебному году:

МБОУ «Атяшевская средняя школа» к 2019-2020  учебному году готово.

| Председатель рабочей группы: | ________________________ | Н.М. Бухаркина |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя рабочей группы: | ________________________ | Н.Д. Еремкин |
| Члены рабочей группы: |  |  |
|  | ________________________ | О.В. Акимов |
|  | ________________________ | Н.Н. Добрынкина |
|  | ________________________ | А.Н.Забелин |
|  | ________________________ | В.Ю. Титяпкин |
|  | ________________________ | В.В. Чегодайкин |
|  | ________________________ | А.И. Чубса |
| Руководитель учреждения | _______________________ | Г.В.Москаев |