|  | УТВЕРЖДАЮ заведующая МДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида» _________________ А.Н. Азикова «______»______________201__ г. |
| --- | --- |

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№_______________

1. Общие сведения об объекте

| 1.1. | Вид (наименование) объекта | муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №32 комбинированного вида» |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Адрес объекта | 1 корпус | 430001, Республика Мордовия, г. Саранск. ул. Федосеенко, д.10 |
|  |  | 2 корпус | 430016, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д 98 а |
| 1.3. | Сведения о размещении объекта: |  |
|  | 1 корпус | отдельно стоящее здание 2 этажа 1667,5 кв.м. |
|  | 2 корпус | отдельно стоящее здание 2 этажа 1002,1 кв.м. |
| 1.4. | Год постройки здания: | последнего капитального ремонта: |
|  | 1 корпус 1961 год | 1 корпус 1986 год |
|  | 2 корпус 1963 год | 2 корпус - |
| 1.5. | Дата предстоящих плановых ремонтных работ: | текущего - 2016 год, капитального - |

сведения об организации, расположенной на объекте

| 1.6. | Наименование организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): | муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №32 комбинированного вида», МДОУ «Детский сад №32» |
| --- | --- | --- |
| 1.7. | Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) | оперативное управление |
| 1.8. | Юридический адрес организации (учреждения) | 430001, Республика Мордовия, г. Саранск. ул. Федосеенко, д.10, тел/факс 8 (8342) 24-26-39 |
| 1.9. | Форма собственности (государственная, негосударственная) | государственная |
| 1.10. | Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) | муниципальная |
| 1.11. | Вышестоящая организация (наименование) | Департамент по социальной политике Администрации городского округа Саранск |
| 1.12. | Адрес вышестоящей организации, другие координаты | 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Богдана Хмельницкого, д.57а. 8 (8342) 47-64-76 8 (8342) 47-67-58 |

2. Характеристика деятельности организации на объекте

| 2.1. | Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) | дошкольное образование |
| --- | --- | --- |
| 2.2. | Категория обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) | дети дошкольного возраста 2-7 лет |
| 2.3. | Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью. | инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху |
| 2.4. | Виды услуг | воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от двух лет до прекращения образовательных отношений; реализация образовательных программ дошкольного образования; оказание дополнительных образовательных, оздоровительных и организационных услуг сверх федеральных государственных образовательных стандартов. |
| 2.5. | Формы оказания услуг (на объекте, на объекте с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно). | на объекте |
| 2.6. | Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность. | 300 детей |
| 2.7. | Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) | да |

3. Состояние доступности объекта

| 3.1. | Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) | автобусы №10, 66, 28, 44 маршрутное такси №45, 16, 37,18 до ост. «Центральный рынок», троллейбус №7,8,11 до ост. «ул. Васенко». |
| --- | --- | --- |
|  | наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту | нет |
| 3.2 | Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: |  |
| 3.2.1 | Расстояние от объекта до остановки транспорта | 300-500м. |
| 3.2.2 | Время движения (пешком) | 3-5 мин |
| 3.2.3 | Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) | да |
|  | Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет. | регулируемые, со звуковой сигнализацией, не регулируемые |
|  | Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет | нет |
|  | Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) | нет |
|  | Их обустройство для инвалидов в коляске: да, нет | - |

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) |
| --- | --- | --- |
|  |  | «А» доступность всех зон и помещений универсальная | «Б» специально выделенные участки и помещения | «ДУ» дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно | «Нет» не организована доступность |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | нет | нет | ДУ | нет |
|  | в том числе инвалиды |  |  |  |  |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | нет | нет | ДУ | нет |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | нет | нет | ДУ | нет |
| 4 | с нарушениями зрения | нет | нет | ДУ | нет |
| 5 | с нарушениями слуха | нет | нет | ДУ | нет |
| 6 | с умственными нарушениями | нет | нет | ДУ | нет |

* с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | основные структурно-функциональные зоны | состояние доступности для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
|  |  | К для передви гающих ся на креслах-колясках | О с нарушениями ОДА | С с нарушениями зрения | Г с нарушениями слуха | У с умственными нарушениями | Для всех категорий МГН |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию | нет | ду | ду | ду | ду | нет |
| 2 | Вход (входы в здание) | нет | ду | ду | ду | ду | нет |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | нет | ду | ду | ду | ду | нет |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | нет | ду | ду | ду | ду | нет |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | нет | ду | ду | ду | ду | нет |
| 6 | система информации и связи (на всех зонах) | нет | ду | ду | ду | ду | нет |
| 7 | Пути движения объекту (от остановки транспорта) | нет | ду | ду | ду | ду | нет |
| 8 | Все зоны и участки | нет | ду | ду | ду | ду | нет |

** Указывается: ДП – доступно полностью; ДЧ – доступно частично, ДУ – доступно условно, Нет – недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности:

Территория, прилегающая к зданию доступна для всех категорий инвалидов, кроме инвалидов-колясочников: размеры калиток не дают возможности свободного проезда для инвалидов-колясочников,   вход в здание возможен для всех, кроме  инвалидов-колясочников, так как этому препятствует недостаточная ширина дверных проемов и отсутствие пандусов. В полной доступности пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как ширина лестничного пролетов и отсутствие пандусов, делает это невозможным. Зоны целевого назначения, в данном случае это групповые помещения, музыкальные и физкультурные залы находятся в полной доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, зрения и умственными нарушениями. Санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи доступны для всех категорий инвалидов, кроме тех, которые передвигаются на креслах-каталках. Таким образом,  100% доступности всех зон и помещений для всех категорий  инвалидов нет.

4. Управленческое решение

| 4.1. | Мер по адаптации не требуется |  |
| --- | --- | --- |
| 4.2. | Адаптация в порядке текущего ремонта в период | 2016-2017г. |
| 4.3. | Адаптация в порядке капитального ремонта, реконструкции в период | 2016-2020г. |
| 4.4. | Организация альтернативной формы обслуживания (указать) | помощь на дому, дистанционно |
| 4.5. | Адаптации для обслуживания инвалидов не подлежит (причина) |  |
| 4.6. | Включено в адресную программу (план) |  |
| 4.7. | Размещена информация на открытом информационном ресурсе (карте доступности) | ds32sar.schoolrm.ru |
|  | указать информационный ресурс, дату размещения (обновления) информации |

5. Особые отметки

| Паспорт сформирован на основании: |
| --- |
| 1. | Информации об объекте, подписанной | заведующая Азикова А.Н. |
|  |  | Должность (ФИО) |
|  |  | от «____»_______________201___г. |
| 2. | Акта обследования объекта: | № акта 1,2 |
|  |  | Дата «____»____________201___г. |
|  | Руководитель рабочей группы | зам. по АХЧ Жамкова Е.Е. |
|  |  | Должность (ФИО) |
| 3. | Решения Комиссии |  |
| В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия: на территории объекта: установить знак доступности учреждения, указатели направления движения, декоративные ограждение; организовать место отдыха. на входной группе: нескользкое покрытие, рельефную полосу перед маршем вверху и внизу, поручни с 2х сторон; окрасить контрастной краской первой и последнюю ступень на путях передвижения: создать место отдыха и ожидания, установить рельефную полосу перед маршем. Окрасить контрастной краской крайние ступени, приобрести переносной пандус. в зоне оказания услуги: приобрести стол с высотой рабочей поверхности согласно норматива; определить место для лиц с нарушением слуха. в санитарных помещениях: обустроить знаки доступности помещения; обустроить тактильные направляющие полосы к кабине. по средствам информации и коммуникации на объекте: визуальные средства информации привести в соответствие с нормативами, приобрести таксофоны, телефоны с усилителем звука, речевые информаторы и маяки, звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м2, световые текстовые табло для выхода оперативной информации. |
| «_____»______________201__г. |